Відділ освіти, молоді та спорту Грунської сільської  ради

ОБҐРУНТУВАННЯ

технічних та якісних характеристик  предмета закупівлі : Котел  твердопаливний «Retra 150-3М PLUS»  (або еквівалент), розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

(оприлюднюється на виконання постанови Кабміну № 710 від 11.10.2016 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

Найменування замовника: Відділ освіти, молоді та спорту  Грунської сільської  ради

Місцезнаходження замовника: пл.Остапа Вишні,3, с.Грунь, Охтирського р-ну, Сумської  області

Ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань: 41096328

Категорія замовника: Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади (відповідно до п.3 ч.1 ст.2 Закону України « Про публічні закупівлі»

Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі:   Котел  твердопаливний «Retra 150-3М PLUS»  (або еквівалент) ,код ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник»-44620000-2 Радіатори і котли для систем центрального опалення та їх деталі.

Вид та ідентифікатор процедури закупівлі: Відкриті торги (з особливостями) UA-2023-08-10-007724-а

Обгрунтування доцільності закупівлі Товару: необхідність проведення закупівлі зумовлена потребами відділу освіти, молоді та спорту , яка здійснюється для забезпечення якісного та економного опалення приміщення адміністративної будівлі відділу у  опалювальний період. Потреба у закупівлі котла даної потужності та типу товару обумовлена якісними та технічними характеристиками , які найбільш відповідають потребам та вимогам замовника

Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: 187300,00 грн. При визначенні очікуваної вартості закупівлі враховувалась інформація про необхідні технічних та якісні характеристики предмета закупівлі, визначені відповідно до аналізу проведених аналогічних закупівель протягом останніх років та моніторингу середньо ринкових цін на на котел даного типу, актуальних на момент моніторингу та відповідає  розміру  видатків бюджету на зазначений товар.

Розмір бюджетного призначення: 187300,00 грн.  з ПДВ відповідно  додаткових коштів , які виділені рішенням  28 сесії 8 скликання від 27.07.2023 р.

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:

Термін постачання - з дати укладання договору-  до 15 жовтня 2023 р.

1. Котел  твердопаливний RETRA – 3М PLUS (із ручною подачею палива, з електронним блоком управління, вентиляторами та запобіжним клапаном  в комплекті)  (або еквівалент).

Кількість товару:  1 комплект.

Місце поставки:42733,Україна , Сумська обл., Охтирський р-он. с.Грунь  , вул.Охтирська,26

Ціни вказуються за одну одиницю товару (з ПДВ) з урахуванням податків і зборів, що сплачуються або мають бути сплачені, доставка до місця призначення.

Транспортні послуги та інші витрати (пакування, доставка) повинні   здійснюватися за рахунок продавця (Учасника).

У цій документації всі посилання на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт певного суб’єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва вживаються у значенні»…. «або еквівалент»».

2. Для підтвердження технічних та якісних характеристик учасник повинен надати:

•	сертифікат відповідності або декларація про відповідність, якими підтверджено, що технічні, якісні характеристики товару за предметом закупівлі відповідають вимогам діючого законодавства, встановленим до цієї категорії товарів.

•	інструкція або керівництво по використанню/експлуатації, тощо із зазначенням технічних параметрів та комплектації товару.

•	Учасник повинен надати у свої пропозиції сертифікат відповідності технічному регламенту безпеки обладнання, що працює під тиском, наявність на виробництві ISO 9001, ISO 14001, ISO 37001, ISO 45001.

•	Копією Технічних умов України, зареєстрованими в єдиному державному реєстрі.

•	Протоколами випробувань до сертифікату відповідності.

•	Висновком СЕС, що отриманий на основі ТУ У.

•	Лист про підтвердження того, що постачальник є виробником товару, або офіційним представником виробника, що підтверджується відповідним від виробника.

•	Гарантія на товар складає не менше 60 місяців від дати поставки, надати гарантійний лист.

•     Котли повинні бути оснащеними вентиляторами та блоком управління для автоматизації роботи котлів (на підтвердження надати гарантійний лист)

•	Надати лист-погодження в довільній формі, якщо технічні характеристики не будуть співпадати з наведеними у таблиці, хоч по одному з параметрів, учасник погоджується, що Замовник має право відхилити таку пропозицію.

•	Лист від виробника про гарантію наявності або можливості виробництва та  поставки товару переможцю закупівлі в разі визнання переможцем учасника.

•        Довідку про сервісне обслуговування: вказати адресу авторизованого сервісного центру з контактними телефонами, адресу сайту, електронну..

•     Гарантійний лист, що обладнання є новим, 2023 року виготовлення (таким, що не було в експлуатації), у комплекті з керівництвами з експлуатації українською  мовою, гарантійними талонами, тощо.

3. При поставці товару учасник повинен надати документи, передбачені чинним законодавством України, які підтверджують відповідні якісні характеристики товару (висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи, та/або технічний паспорт на виріб, та/або декларацію про відповідність вимогам технічних регламентів). Товар (упаковка) повинен містити маркування відповідно до стандартів виробника, яке надає змогу: ідентифікувати Товар, його походження, дату виробництва.

4. Надати лист-погодження в довільній формі, якщо технічні характеристики поставленого обладнаня не будуть відповідати заявленій технічній специфікації, хоча б по одному із параметрів, учасник погоджується, що Замовник має право відмовитися від такого обладанання.

5. Товар повинен бути новим та укомплектованим інструкціями про використання та зберігання, викладеними українською мовою.

6. При передачі товару Замовник проводить перевірку на відповідність заявленим вимогам.

7. На запропонований товар під час його транспортування, виробництва, тощо повинні застосовуватися заходи із захисту довкілля, передбачені законодавством України, про що учасником повинен бути складений відповідний гарантійний лист та наданий у складі тендерної пропозиції.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

| № | Параметр |  | Од. виміру | Нормативний показник |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котел твердопаливний «RETRA ЗМ PLUS»(або еквівалент) |  | компл | - Не жаротрубний котел потужністю 150 кВт з пластинчатим теплообмінником з вертикально розміщеними ходами, водоохолоджуваними колосниками та загальною площею теплообмінника не менше ніж 12,6 м.кв, з автоматикою ручного спалювання палива. |
| 2 | Номінальна потужність (теплопродуктивнісь) котла |  | кВт | 150 |
| 3 | Орієнтовна опалювальна площа |  | м2 | 1500 |
| 4 | Матеріал теплообмінника |  |  | Сталь товщиною 6 мм |
| 5 | Паливо |  | - | Вугілля кам’яне, дрова вологістю до 60%, брикет, торф, відходи деревообробки, лушпиння, солома, щепа |
| 6 | Площа поверхні теплообміну в котлі |  | м2 | 12,63 |
| 7 | Розмір верхньої камери згоряння | Довжина | мм | 1050 |
|  |  | ширина | мм | 800 |
|  |  | висота | мм | 1042 |
|  |  | об’єм | м3 | 0,77 |
| 8 | Водяна ємність котла |  | л | 335 |
| 9 | Маса котла без води |  | кг | 1320 |
| 10 | Робочий тиск води |  | МПа | 0,3 |
| 11 | Споживання електроенергії, не більше |  | Вт | 330 |
| 12 | Габаритні розміри котла | B | мм | 1060 |
|  |  | H |  | 1740 |
|  |  | L |  | 2130 |
| 13 | Розмір горловини завантажувального люк | ширина |  | 492 |
|  |  | висота |  | 372 |
| 14 | Діаметр патрубків прямої і зворотної мережної води (Ду) |  | мм | 65 |
| 15 | Діаметр патрубків під запобіжний клапан |  | мм | 1 ½ дюйма |
| 16 | Під’єднання до димоходу |  | мм | Ø 300 |
| 17 | Країна – виробник |  |  | Україна |
| 18 | Гарантія на теплообмінник |  | років | 5 |